## Classes
GWSW - deelmodel Mds: Overzicht soorten | [7 empty] | NLCS Term
Activiteit
Maatregel
Onderhouden
Reinigen
Reinigen en inspecteren kolk
Reinigen rioolput
Reinigen vrijverval leiding
Onderzoeken
Inspecteren
Visueel inspecteren
Visueel inspecteren rioolput
Visueel inspecteren vrijverval leiding
Keuring elektrisch
Keuring hijsinrichting
Project
Inspectieproject riolering
Reinigings- en inspectieproject kolken
Reinigingsproject riolering
Waarneming
Fysiek object
Aansluiting
Kolkaansluiting
Perceelaansluiting
Apparatuur
Elektriciteitskast
Besturingskast
Buitenopstellingskast
Centrale verdeelkast
Meetinstrument
Debietmeter
Drukmeter
Kwaliteitssensor
Overstortmeter
Peilbuis
Regenmeter
Waterniveaumeter
Pigging-installatie
Bouwwerk
Gebouw
Gemaal
Rioolgemaal
Vacuümpompstation
RWZI
Reservoir
Bergbezinkbassin
Bergingsbassin
Bergingsvijver
Bezinkbassin
Infiltratiereservoir
Infiltratiebassin
Infiltratiegreppel
Infiltratieveld
Wadi
Open berging
Zuiveringsreservoir
IBA
IBA Klasse I
IBA Klasse II
IBA Klasse IIIa
Helofytenfilter
IBA Klasse IIIb
Septictank
Uitlaatconstructie
Constructieonderdeel
Afdekking
Deksel
Putdeksel
Beluchter
Doorlaat
Mechanische afsluiter
Terugslagklep
Opening in wand
Wervelventiel
Fundering
Fundatieplaat
Grondverbetering
Ketelzand fundering
Onderheid
Onderheid - kleef
Onderheid - stuit
Op staal
Paaljuk
Polystyreen fundering
Rietmatten
Sloofconstructie
Hijsinrichting
Hulpstuk
Verbindingsstuk
T-stuk
Y-stuk
Infiltratiekrat
Lamellenafscheider
Ledigingsvoorziening
Lining
Ontluchter
Overstortconstructie
Externe overstortconstructie
Interne overstortconstructie
Pomp
Drukrioleringspomp
Rioolafsluiter
Spoelvoorziening
Stankfilter
Stuwconstructie
Wand
Overstortdrempel
Schildmuur
Stuwmuur
Kabel
Datakabel
Voedingskabel
Hoogspanningskabel
Laagspanningskabel
Middenspanningskabel
Leiding
Aansluitleiding
Kolkaansluitleiding
Perceelaansluitleiding
|  | Drain |  |  |  |  | RI-DRAINAGE_DRAIN
Duiker
Rioolleiding
Mechanische rioolleiding
Drukleiding
Vacuümleiding
Vrijverval rioolleiding
|  |  |  | Bergbezinkleiding |  |  | BERGBEZINKLEIDING
|  |  |  | Bergingsleiding |  |  | BERGINGSLEIDING
Gemengd riool
Hemelwaterriool
Infiltratieriool
Overstortleiding
Stuwrioolleiding
Vuilwaterriool
Zinker
Transportleiding
Mechanische transportleiding
Persleiding
Spoelleiding
Vrijverval transportleiding
Transportrioolleiding
Materie
Water
Oppervlaktewater
Waterloop
Beek
Bron
Gracht
Kanaal
Rivier
Sloot
Bermsloot
Schouwsloot
Watervlakte
Haven
Meer
Plas
Poel
Ven
Vijver
Put
|  | Beerput | [5 empty] | Septictank
Blinde put
Drainageput
Filterput
Infiltratieput
Kolk
Gecombineerde straat-trottoirkolk
Straatkolk
Trottoirkolk
Rioolput
|  |  | Bijzondere putconstructie |  |  |  |  | RIOOLPUT
Doorspoelput
Inspectieput
Kruisingsput
Lozingsput
Overstortput
Externe overstortput
Interne overstortput
Pompput
Pompunit
Stuwput
Wervelput
Zinkerput
Slokop
Vacuümopslagtank
Verdekte put
Stelsel
|  | Rioolstelsel | [5 empty] | RI-Drainage
|  |  | Mechanisch rioolstelsel |  |  |  |  | RI-ITR infiltratie
|  |  |  | Drukriolering |  |  |  | RI-Duikerstelsel
Vacuümriolering
Terreinriolering
Vrijverval rioolstelsel
|  |  |  | Gemengd stelsel |  |  |  | RI-GWA
Verbeterd gemengd rioolstelsel
Gestuwd stelsel
|  |  |  | Hemelwaterstelsel |  |  |  | RI-HWA
Verbeterd hemelwaterstelsel
Onderbemaling
|  |  |  | Vuilwaterstelsel |  |  |  | RI-DWA
Transportstelsel
|  |  | Persleidingsysteem |  |  |  |  | RI-Persleiding
Vrijverval transportstelsel
Systeem
Afvalwatersysteem
Gescheiden systeem
Verbeterd gescheiden systeem
Informatiedrager
Collection of facts
Collection of facts BAS
Collection of facts DMO
Collection of facts EN
Collection of facts HDX
Collection of facts HYD
Collection of facts IMSW
Collection of facts LDR
Collection of facts MDS
Collection of facts MDX
Collection of facts MLD
Collection of facts MTR
Collection of facts NLCS
Collection of facts PLI
Collection of facts RBX
Collection of facts RGM
Collection of facts RRB
Collection of facts TOP
GWSW Deelmodel
Deelmodel Basis
Deelmodel Dataset
Deelmodel Gemalen
Deelmodel Hyd
Deelmodel HydX
Deelmodel Kengetallen
Deelmodel Maatregelen
Deelmodel Mds
Deelmodel MdsPlan
Deelmodel MdsProj
Deelmodel Persleidingen
Deelmodel RibHeen
Deelmodel RibTerug
Deelmodel Totaal
GWSW Datamodel
Deelmodel Mds, filter collectie_MDSTOP_v16
Resultaat
Kenmerk
Aantal woningen
Aantal i.e.
Aantal i.e. bedrijven
Aantal i.e. per woning
Aantal i.e. recreatie
Adresgegevens
Afstand
Breedte
Breedte bouwwerk
Breedte compartiment
Breedte deksel
Breedte kast
Breedte klep
Breedte leiding
Breedte opening
Breedte put
Drempelbreedte
Diameter
Diameter deksel
Diameter klep
Diameter leiding
Diameter opening
Diameter put
Dikte
Wanddikte
Hoogte
Hoogte bouwwerk
Hoogte kast
Hoogte klep
Hoogte leiding
Hoogte opening
Hoogte put
Lengte
Lengte bouwwerk
Lengte compartiment
Lengte deksel
Lengte kast
Lengte leiding
Lengte put
Vrije overstorthoogte
Afvoercoëfficiënt
Bergend oppervlak
Capaciteit
Capaciteit gemaal
Maximale capaciteit doorlaat
Pompcapaciteit
Datacommunicatie
Datum
Begindatum
Datum inwinning
Datum maatregel
Einddatum
Geometrie
Lijn
Punt
Vlak
Hoogte t.o.v. NAP
Aanslagniveau
Aanslagniveau benedenstrooms
Afslagniveau
Afslagniveau benedenstrooms
Drempelniveau
Waterpeil
Niveau buitenwater
Infiltrerend oppervlak
Infiltrerend vermogen
Inhoud
Bergend vermogen
Intrinsiek aspect
Inwinning
Jaar
Materiaal
Voegmateriaal
Materiaal bouwwerk
Materiaal deksel
Materiaal leiding
Materiaal lining
Materiaal put
Naam openbare ruimte
Straatnaam
Onderscheidend kenmerk
Doel
Functie
Mechanisme
Structuur
Technologie
Toepassing
Uitvoering
Opmerking
Porositeit
Retentiewaarde
Status maatregel
Tijdstip
Unieke identificatie
BAG Code
Code
EAN Code
Projectreferentie opdrachtgever
Projectreferentie opdrachtnemer
Telecom adres
Verbindingstype
Verhardingstype
Vorm
Vorm bouwwerk
Vorm deksel
Vorm klep
Vorm leiding
Vorm opening
Vorm put
WIBON thema
Wijze van inwinning
X-coördinaat
Y-coördinaat
Z-coördinaat
Binnenonderkant buis
B.o.b. beginpunt leiding
B.o.b. eindpunt leiding
Maaiveldhoogte
Putdekselniveau
Zekering kabel
Levensvorm
Beheerder
Rioleringsbeheerder
Eigenaar
Opdrachtgever
Opdrachtnemer
Inspecteur
Reiniger
Waterschap
Ruimte
Bovengrond
Afvoerend oppervlak
Afvoerend oppervlak hellend
Dakoppervlak hellend
Gesloten verhard oppervlak hellend
Onverhard oppervlak hellend
Open verhard oppervlak hellend
Afvoerend oppervlak vlak
Dakoppervlak vlak
Gesloten verhard oppervlak vlak
Onverhard oppervlak vlak
Open verhard oppervlak vlak
Afvoerend oppervlak vlak uitgestrekt
Dakoppervlak vlak uitgestrekt
Gesloten verhard oppervlak vlak uitgestrekt
Onverhard oppervlak vlak uitgestrekt
Open verhard oppervlak vlak uitgestrekt
Straat
Compartiment
Gebied
Afwateringsgebied
Kwetsbaar gebied
Registratief gebied
District
Gemeentelijk gebied
Kern
Rioleringsgebied
Zuiveringseenheid
Ondergrond
Topologisch element
Edge
Buitengrens
Representatie fysiek object
Gebiedsoriëntatie
Knooppunt
Aansluitpunt
Lozingspunt
Lozingspunt bodem
Lozingspunt oppervlaktewater
Uitlaat (punt)
Bouwwerkoriëntatie
Compartimentoriëntatie
Putoriëntatie
Verbinding
Leidingoriëntatie
Vertex
Beginpunt leiding
Beginpunt onderdeel
Dekseloriëntatie
Eindpunt leiding
Eindpunt onderdeel
Knooppunt
Aansluitpunt
Lozingspunt
Lozingspunt bodem
Lozingspunt oppervlaktewater
Uitlaat (punt)
Bouwwerkoriëntatie
Compartimentoriëntatie
Putoriëntatie
Maaiveldoriëntatie
Meetpunt
Monsternamepunt